## Slide 1
MFC Verification 적용 수식
유기종 과장
2020. 02. 05

## Slide 2: MFC Verification 적용 수식
WONIK Confidential
- 현재(공정) 온도 조건에서의 Verification 진행을 통한 Back Up Time 단축
목적
Verification 평가 원리
이상기체방정식
Valve
Chamber
P
T
Valve
Gas
V
Vacuum
△P=P2-P1
T (온도)
△t (시간)
MFC
V : Chamber Volume
R : 기체상수 (0.082atm/L·K)
T : Ch. Temp. (K)
ΔP : Chamber 내 압력 (P1-P2)
Δt : P1~P2까지의 시간
1. C.F.값이 1인 N2 MFC를 기본으로 하여 실제온도 계산
- N2 MFC Set값(2500 sccm)을 실제 유량으로 가정하여 대입
- 실험값인 ΔP 및 Δt 대입
2. 위 방법을 통해 구해진 온도를 적용하여
타 Gas MFC Verification 진행
Chuck Heater Temp Down
→ Verification 진행
→ 공정 환경 온도 Back Up 진행
(Loss Time 발생)
Verification Process Temp Free
Before
After